Перечень учебно-тематических планов

- Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики

- Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

- Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств

- Электромонтер по обслуживанию подстанций

- Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

- Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи

- Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

- Электромонтер ОВБ

- Электромонтер по испытаниям и измерениям

- Вальщик леса

- Контролер энергонадзора

- Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи

- Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей

- Организация оперативно - диспетчерского управления

- Организация оперативных переключений в электроустановках подстанций, электростанций (персонал, обслуживающий оборудование подстанций, электростанций и выполняющий оперативные переключения на ПС 110 кВ I степени сложности; персонал, обслуживающий оборудование подстанций, электростанций и выполняющий оперативные переключения на ПС 110 кВ II степени сложности и ПС 35кВ III степени сложности с простой наглядной схемой)

- Организация оперативных переключений в распределительных сетях (с малым опытом и стажем работы; имеющие опыт работы в электроустановках с простой наглядной схемой)

- Организация эксплуатации распределительных сетей (персонал по эксплуатации распределительных сетей; руководители и специалисты; руководители, специалисты служб, групп подстанций)

- Организация эксплуатации и ремонта устройств аппаратуры релейной защиты и автоматики

- Эксплуатация и обслуживание воздушных линий электропередачи (персонал, занимающийся ремонтом и эксплуатацией воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ; руководитель, специалист служб эксплуатирующие ВЛ)

- Информационные компьютерные технологии в электроэнергетике

- Автоматизация конструкторских работ в среде графического редактора

- Методика создания и редактирования электрических схем и тренировок в среде тренажера

- Обучение персонала, контролирующего сложные оперативные переключения  в распредустройствах выше 1000 В

# Предэкзаменационная подготовка руководителей и специалистов производственных отделений электрических сетей

- Организация ремонта и обслуживания электрооборудования (руководители, специалисты и персонал служб ПС 35-110кВ; руководители, специалисты и персонал РЭС)

- Организация ремонта и монтажа кабельных линий

- Организация испытания и измерения электрооборудования

- Организация измерения сопротивления изоляции, омических сопротивлений обмоток трансформаторов и сопротивлений заземляющих устройств

- Организация эксплуатации аккумуляторов

- Организация методов диагностики состояния изоляции высоковольтного оборудования

- Обучение по системе сохранения жизни и здоровья работников  в процессе трудовой деятельности

- Изучение цифровых реле защиты

- Организация учета электрической энергии

- Организация эксплуатации электросчетчиков

- Организация энергосбережения и энергоэффективности

- Организация выполнения работ по расчистке трасс воздушных линий

- Организация оперативного обслуживания электрооборудования распредсетей

- Организация оперативного обслуживания электрооборудования распредсетей (спецподготовка для работников, имеющих стаж работы более 10 лет)

- Организация действий оперативного персонала при ликвидации аварийных ситуаций и неисправностей в электроустановках

- Изучение способов выявления безучетного потребления электроэнергии

- Организация монтажа, эксплуатации и ремонта самонесущих изолированных проводов на воздушных линиях до 1 кВ

- Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций

- Изучение опасности поражения человека электрическим током c практической тренировкой  оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве

- Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы

- Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств

- Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность баз и складов

- Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств

- Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков

- Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников  организаций

- Подготовка инструкторов обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или террористического акта

- Обучение персонала безопасному выполнению работ на высоте

- Организация монтажа, эксплуатации и ремонта самонесущих изолированных проводов на воздушных линиях до 1 кВ и с защитной изолирующей оболочкой до 20 кВ

- Общие вопросы эксплуатации оборудования районов электрических сетей. Оперативно - технологическое управление.

- Создание и редактирование электрических схем и тренировок в среде тренажера TWR

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| профессиональной подготовки по профессии |
| «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 320 часов |
| Уровень квалификации: | 3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, не имеющие профессионального образования |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 160 |
| 2. | Производственная практика | 160 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 320 |
| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| переподготовки рабочих по профессии |
| «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 280 часов |
| Уровень квалификации: | 3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, имеющие родственную профессию |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 120 |
| 2. | Производственная практика | 160 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 280 |

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| повышения квалификации по профессии |
| «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики» |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| Срок обучения: | 220 часов |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | Производственная практика | 140 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 220 |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| профессиональной подготовки по профессии |
| «Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 280 часов |
| Уровень квалификации: | 2 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, не имеющие профессионального образования |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 120 |
| 2. | Производственная практика | 160 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 280 |
| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| переподготовки рабочих по профессии |
| «Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 280 часов |
| Уровень квалификации: | 3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, имеющие родственную профессию |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 120 |
| 2. | Производственная практика | 160 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 280 |

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| повышения квалификации по профессии |
| «Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий» |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий |
| Срок обучения: | 220 часов |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | Производственная практика | 140 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 220 |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| профессиональной подготовки по профессии |
| «Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 320 часов |
| Уровень квалификации: | 3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, не имеющие профессионального образования |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 160 |
| 2. | Производственная практика | 160 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 320 |

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| переподготовки по профессии |
| «Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 280 часов |
| Уровень квалификации: | 3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, имеющие родственную профессию |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 120 |
| 2. | Производственная практика | 160 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 280 |

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| повышения квалификации по профессии |
| «Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств» |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств |
| Срок обучения: | 220 часов |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | Производственная практика | 140 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 220 |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| профессиональной подготовки по профессии |
| «Электромонтер по обслуживанию подстанций» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 320 часов |
| Уровень квалификации: | 3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, не имеющие профессионального образования |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 160 |
| 2. | Производственная практика | 160 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 320 |

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| переподготовки по профессии |
| «Электромонтер по обслуживанию подстанций» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 280 часов |
| Уровень квалификации: | 3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, имеющие родственную профессию |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 120 |
| 2. | Производственная практика | 160 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 280 |

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| повышения квалификации по профессии |
| «Электромонтер по обслуживанию подстанций» |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Электромонтер по обслуживанию подстанций |
| Срок обучения: | 220 часов |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | Производственная практика | 140 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 220 |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| профессиональной подготовки по профессии |
| «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 320 часов |
| Уровень квалификации: | 3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, не имеющие профессионального образования |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 160 |
| 2. | Производственная практика | 160 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 320 |

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| переподготовки по профессии |
| «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 280 часов |
| Уровень квалификации: | 3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, имеющие родственную профессию |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 120 |
| 2. | Производственная практика | 160 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 280 |

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| повышения квалификации по профессии |
| «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей» |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей |
| Срок обучения: | 220 часов |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | Производственная практика | 140 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 220 |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| профессиональной подготовки по профессии |
| «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 320 часов |
| Уровень квалификации: | 3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, не имеющие профессионального образования |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 160 |
| 2. | Производственная практика | 160 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 320 |

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| переподготовки по профессии |
| «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 280 часов |
| Уровень квалификации: | 3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, имеющие родственную профессию |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 120 |
| 2. | Производственная практика | 160 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 280 |

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| повышения квалификации по профессии |
| «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи» |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Электромонтер по ремонту воздушных линий |
| Срок обучения: | 220 часов |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | Производственная практика | 140 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 220 |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| профессиональной подготовки по профессии |
| «Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 280 часов |
| Уровень квалификации: | 3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, не имеющие профессионального образования |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 120 |
| 2. | Производственная практика | 160 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 280 |

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| переподготовки по профессии |
| «Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 240 часов |
| Уровень квалификации: | 3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, имеющие родственную профессию |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | Производственная практика | 160 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 240 |

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| повышения квалификации по профессии |
| «Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков» |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков |
| Срок обучения: | 180 часов |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 40 |
| 2. | Производственная практика | 140 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 180 |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| профессиональной подготовки по профессии |
| «Электромонтер ОВБ» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 320 часов |
| Уровень квалификации: | 2-3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, не имеющие профессионального образования |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 160 |
| 2. | Производственная практика | 160 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 320 |

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| переподготовки по профессии |
| «Электромонтер ОВБ» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 280 часов |
| Уровень квалификации: | 2-3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, имеющие родственную профессию |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 120 |
| 2. | Производственная практика | 160 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 280 |

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| повышения квалификации по профессии |
| «Электромонтер ОВБ» |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Электромонтер ОВБ |
| Срок обучения: | 220 часов |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | Производственная практика | 140 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 220 |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| профессиональной подготовки по профессии |
| «Электромонтер по испытаниям и измерениям» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 320 часов |
| Уровень квалификации: | 3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, не имеющие профессионального образования |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 160 |
| 2. | Производственная практика | 160 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 320 |

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| переподготовки по профессии |
| «Электромонтер по испытаниям и измерениям» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 280 часов |
| Уровень квалификации: | 3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, имеющие родственную профессию |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 120 |
| 2. | Производственная практика | 160 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 280 |

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| повышения квалификации по профессии |
| «Электромонтер по испытаниям и измерениям» |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Электромонтер по испытаниям и измерениям |
| Срок обучения: | 220 часов |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | Производственная практика | 140 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 220 |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| профессиональной подготовки по профессии |
| «Вальщик леса» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 320 часов |
| Уровень квалификации: | 5 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, не имеющие профессионального образования |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | Производственная практика | 240 |
|  | Консультация | 6 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 320 |

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| переподготовки по профессии |
| «Вальщик леса» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 160 часов |
| Уровень квалификации: | 5 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, имеющие родственную профессию |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 40 |
| 2. | Производственная практика | 120 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 160 |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| профессиональной подготовки по профессии |
| «Контролер энергонадзора» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 480 часов |
| Уровень квалификации: | 1 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, не имеющие профессионального образования |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 116 |
| 2. | Производственная практика | 364 |
|  | Консультация | 8 |
|  | Квалификационный экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 480 |

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| переподготовки по профессии |
| «Контролер энергонадзора» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 240 часов |
| Уровень квалификации: | 1 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, имеющие родственную профессию |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 116 |
| 2. | Производственная практика | 124 |
|  | Консультация | 8 |
|  | Квалификационный экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 240 |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| профессиональной подготовки по профессии |
| «Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 320 часов |
| Уровень квалификации: | 3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, не имеющие профессионального образования |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | Производственная практика | 240 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 320 |

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| переподготовки по профессии |
| «Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 200 часов |
| Уровень квалификации: | 3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, имеющие родственную профессию |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | Производственная практика | 120 |
|  | Консультация | 4 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 200 |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| профессиональной подготовки по профессии |
| «Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей» |
| (наименование программы) |
| Срок обучения: | 320 часов |
| Уровень квалификации: | 3 разряд |
| Категория слушателей: | Рабочие, не имеющие профессионального образования |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов за курс обучения |
| 1. | Теоретическое обучение | 150 |
| 2. | Производственная практика | 160 |
|  | Консультация | 6 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 320 |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация оперативно - диспетчерского управления |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | ОР (диспетчер, начальник смены); ОП (электромонтер ОВБ); АТП (начальник, его заместитель, гл.инженер РЭС, мастер, специалист) |
| Срок обучения: | 120 часов, 3 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Электротехника | 10 | 6 | 4 |  |
|  | Задачи и организация оперативного управления | 4 | 4 |  |  |
|  | Коммутационные аппараты (распределительных сетей, подстанций) | 14 | 2 | 12 |  |
|  | Переключения в электрических установках | 52 | 18 | 34 |  |
|  | Безопасность труда и электробезопасность при выполнении переключений в электрических установках | 14 | 8 | 6 |  |
|  | Релейная защита | 10 | 6 | 4 |  |
|  | Консультация | 12 |  | 12 |  |
|  |  | 4 |  | 4 | Экзамен |
|  | ИТОГО: | 120 | 44 | 76 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация оперативных переключений в электроустановках подстанций, электростанций |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Курс предназначен для разных категорий слушателей. Содержание курса меняется в зависимости от категории слушателей и условий их деятельности: |
| 1. Персонал, обслуживающий оборудование подстанций, электростанций и выполняющий оперативные переключения на ПС 110 кВ I степени сложности: |
| Категория слушателей: | ОР (диспетчер, начальник смены); ОП (электромонтер по обслуживанию ПС, электромонтер ОВБ обслуживающий ПС); АТП (начальник, мастер, специалист службы ПС, лица, контролирующие оперативные переключения) |
| 2.Персонал, обслуживающий оборудование подстанций, электростанций и выполняющий оперативные переключения на ПС 110 кВ II степени сложности и ПС 35кВ III степени сложности с простой наглядной схемой: |
| Категория слушателей: | ОР (диспетчер, начальник смены); ОП (электромонтер по обслуживанию ПС, электромонтер ОВБ обслуживающий ПС); АТП (начальник, мастер, специалист службы ПС, лица, контролирующие оперативные переключения) |
| 3.Диспетчеры ОДС, ЦУС. Оперативные руководители и специалисты: |
| Категория слушателей: | Диспетчеры ОДС производственных отделений, ЦУС филиалов, МРСК и других электросетевых организаций |
| Срок обучения: | 80 часов, 2 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Задачи и организация оперативно-диспетчерского управления в энергетике | 4 | 4 |  |  |
|  | Коммутационные аппараты распределительных устройств и правила выполнения операций ими | 10 | 2 | 8 |  |
|  | Переключения в электроустановках | 46 | 18 | 28 |  |
|  | Безопасность труда и электробезопасность при выполнении переключений в электроустановках | 8 | 2 | 6 |  |
|  | Консультация | 8 |  | 8 |  |
|  |  | 4 |  | 4 | Экзамен |
|  | ИТОГО: | 80 | 26 | 54 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация оперативных переключений в распределительных сетях (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Курс предназначен для разных категорий слушателей. Содержание курса меняется в зависимости от категории слушателей и условий их деятельности: |
| 1.С малым опытом и стажем работы: |
| Категория слушателей: | ОР с малым стажем работы (диспетчер, начальник смены); ОП (электромонтер и водитель ОВБ, дежурный инженер); ОРП (электромонтер по ремонту ВЛ, электромонтер по эксплуатации РС, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования); АТП с малым стажем работы (начальник РЭС, гл.инженер РЭС, мастер РЭС, инженер, лица, ответственные за оперативные переключения, ответственные за электрохозяйство) |
| 2.Имеющие опыт работы в электроустановках с простой наглядной схемой: |
| Категория слушателей: | ОР (диспетчер, начальник смены); ОП (электромонтер ОВБ выше 3гр.ЭБ, дежурный инженер); АТП (начальник РЭС, гл.инженер РЭС, мастер РЭС, инженер, лица, контролирующие оперативные переключения, ответственные за электрохозяйство) |
| Срок обучения: | 80 часов, 2 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Безопасность труда, электробезопасность | 8 | 6 | 2 |  |
|  | Коммутационные аппараты в распределительных сетях и правила выполнения операций ими | 12 | 2 | 10 |  |
|  | Организация и выполнение оперативных переключений | 44 | 22 | 22 |  |
|  | Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации | 2 | 2 |  |  |
|  | Выполнение оперативных переключений при технологических нарушениях в работе электрооборудования | 2 | 2 |  |  |
|  | Консультация | 8 |  | 8 |  |
|  |  | 4 |  | 4 | Экзамен |
|  | ИТОГО: | 80 | 34 | 46 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация эксплуатации распределительных сетей |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Курс предназначен для разных категорий слушателей. Содержание курса меняется в зависимости от категории слушателей и условий их деятельности: |
| 1.Персонал по эксплуатации распределительных сетей |
| Категория слушателей: | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, электромонтер и водитель ОВБ, электрослесарь по ремонту оборудования распредустройств, специалист, ответственный за производство работ |
| 2. Руководители и специалисты |
| Категория слушателей: | Начальник, заместитель, главный инженер РЭС, мастер, специалист, начальник эксплуатационно-ремонтной службы, специалисты производственных служб |
| 3. Руководители, специалисты служб, групп подстанций |
| Категория слушателей: | Начальник, заместитель, главный инженер, мастер, специалист, организующие эксплуатацию оборудования ПС |
| Срок обучения: | 80 часов, 2 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Основы электротехники | 8 | 4 | 4 |  |
|  | Основные сведения о распределительных сетях | 8 | 6 | 2 |  |
|  | Электроизмерения и испытания электроустановок | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Организация технического обслуживания распределительных сетей | 2 | 2 |  |  |
|  | Типовые схемы распределительных сетей | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Техническое обслуживание электроустановок распределительных сетей | 20 | 10 | 10 |  |
|  | Организация и выполнение оперативных переключений | 16 | 8 | 8 |  |
|  | Безопасность труда и электробезопасность при эксплуатации распределительных сетей | 8 | 2 | 6 |  |
|  | Консультация | 6 |  | 6 |  |
|  |  | 4 |  | 4 | Экзамен |
|  | ИТОГО: | 80 | 36 | 44 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация эксплуатации и ремонта устройств аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Электромонтер РЗА, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, специалист по наладке и испытаниям электрооборудования |
| Срок обучения: | 80 часов, 2 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Релейная защита и автоматика линий 6-110 кВ | 6 | 2 | 4 |  |
|  | Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Вторичные цепи ТТ и ТН | 10 | 4 | 6 |  |
|  | Токовые защиты | 20 | 8 | 12 |  |
|  | Автоматика в распределительных сетях 6-110 кВ | 10 | 6 | 4 |  |
|  | Схемы управления выключателями | 10 | 4 | 6 |  |
|  | Безопасность труда, электробезопасность при организации и производстве работ во вторичных цепях и устройствах РЗА | 14 | 10 | 4 |  |
|  | Перспективы развития релейной защиты и автоматики | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 6 |  | 6 | Экзамен |
|  | ИТОГО: | 80 | 38 | 42 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Эксплуатация и обслуживание воздушных линий электропередачи |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Курс предназначен для разных категорий слушателей. Содержание курса меняется в зависимости от категории слушателей и условий их деятельности: |
| 1. Персонал, занимающийся ремонтом и эксплуатацией воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ: |
| Категория слушателей: | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи |
| 2. Руководитель, специалист служб эксплуатирующие ВЛ: |
| Категория слушателей: | Руководитель, мастер, специалист служб ВЛ |
| Срок обучения: | 80 часов, 2 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Меры безопасности при эксплуатации и ремонте воздушных линий электропередачи | 15 | 8 | 7 |  |
|  | Устройство, эксплуатация и ремонт ВЛ 35-110 кВ | 20 | 10 | 10 |  |
|  | Грозозащита ВЛ 35-110 кВ | 6 | 4 | 2 |  |
|  | Особенности выполнения работ на линиях под наведенным напряжением | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Повреждения проводов (тросов) из-за вибрации и меры по их предупреждению | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Механизация ремонтных работ | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Дистанционные методы контроля на воздушных линиях | 6 | 2 | 4 |  |
|  | Ведение технической документации по обслуживанию и ремонту воздушных линий | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Взаимоотношения с землепользователями, лесопользователями и лесничествами | 1 | 1 |  |  |
|  | Новые технологии эксплуатации ВЛ | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Консультация | 8 |  | 8 |  |
|  |  | 6 |  | 6 | Экзамен |
|  | ИТОГО: | 80 | 34 | 46 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Информационные компьютерные технологии в электроэнергетике |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Руководители, специалисты |
| Срок обучения: | 80 часов, 2 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практи- ческие занятия |  |
| 1 модуль |
| 1. МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА В ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ MS WORD. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ |
| 1.1 | УСТРОЙСТВО КОМПЬЮТЕРА | 2 | 2 |  |  |
| 1.1.1. | Структура ПК | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.2. | Правила и меры безопасности при работе с ПК | 1 | 1 |  |  |
| 1.2. | ОСНОВЫ РАБОТЫ В MS Windows | 6 |  | 6 |  |
| 1.2.1. | Интерфейс ОС MS Windows | 2 |  | 2 |  |
| 1.2.2. | Управление файлами, папками и дисками | 4 |  | 4 |  |
| 1.3. | МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА | 24 |  | 24 |  |
| 1.3.1. | Начальные установки | 2 |  | 2 |  |
| 1.3.2. | Форматирование текста | 6 |  | 6 |  |
| 1.3.3. | Создание и редактирование таблицы | 8 |  | 8 | ПР№1 |
| 1.3.4. | Вставка объектов. Гиперссылка. Картинка и файл. Преобразование графического изображения | 4 |  | 4 |  |
| 1.3.5. | Вставка объектов. Графики и диаграммы. Математические формулы. Слияние | 4 |  | 4 |  |
| 1.4. | ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ | 6 |  | 6 |  |
| 1.4.1. | Интернет. Методика поиска информации и внедрение её в разрабатываемые документы | 2 |  | 2 | ПР№2 |
| 1.4.2. | Электронная почта. Создание почтового ящика. Создание, отправка и получение корреспонденции | 4 |  | 4 | ПР№3 |
|  |  | 2 |  | 2 | Зачёт |
| 1.5. | ИТОГО: | 40 | 2 | 38 |  |
| 2 модуль |
| 2. МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ТАБЛИЧНОМ ПРОЦЕССОРЕ MS EXCEL. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ |
| 2.1. | УСТРОЙСТВО КОМПЬЮТЕРА | 2 | 2 |  |  |
| 2.1.1. | Структура ПК | 1 | 1 |  |  |
| 2.1.2. | Правила и меры безопасности при работе с ПК | 1 | 1 |  |  |
| 2.2. | ОСНОВЫ РАБОТЫ В MS Windows | 6 |  | 6 |  |
| 2.2.1. | Интерфейс ОС MS Windows | 2 |  | 2 |  |
| 2.2.2. | Управление файлами, папками и дисками | 4 |  | 4 |  |
| 2.3. | МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ | 24 |  | 24 |  |
| 2.3.1. | Основы работы с данными | 2 |  | 2 |  |
| 2.3.2. | Простейшие приемы работы с таблицей | 6 |  | 6 | ПР№1 |
| 2.3.3. | Представление и анализ результатов вычислений | 4 |  | 4 |  |
| 2.3.4. | Связывание ячеек и консолидация рабочих листов | 4 |  | 4 |  |
| 2.3.5. | Сортировка и фильтрация в списках | 4 |  | 4 |  |
| 2.3.6. | Вставка объекта | 4 |  | 4 |  |
| 2.4. | ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ | 6 |  | 6 |  |
| 2.4.1. | Интернет. Методика поиска информации и внедрение её в разрабатываемые документы | 2 |  | 2 | ПР№2 |
| 2.4.2. | Электронная почта. Создание почтового ящика. Создание, отправка и получение корреспонденции | 4 |  | 4 | ПР№3 |
| 2.5. |  | 2 |  | 2 | Зачёт |
|  | ИТОГО: | 40 | 2 | 38 |  |
| 3 модуль |
| 3. МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ В СРЕДЕ MS POWERPOINT. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ |
| 3.1. | УСТРОЙСТВО КОМПЬЮТЕРА | 2 | 2 |  |  |
| 3.1.1. | Структура ПК | 1 | 1 |  |  |
| 3.1.2. | Правила и меры безопасности при работе с ПК | 1 | 1 |  |  |
| 3.2. | ОСНОВЫ РАБОТЫ В MS Windows | 6 |  | 6 |  |
| 3.2.1. | Интерфейс ОС MS Windows | 2 |  | 2 |  |
| 3.2.2. | Управление файлами, папками и дисками | 4 |  | 4 |  |
| 3.3. | МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ | 24 | 2 | 22 |  |
| 3.3.1. | Структура презентации. Рекомендации по оформлению слайдов. Окно графической презентации | 2 | 2 |  |  |
| 3.3.2. | Алгоритм создания презентации | 6 |  | 6 | ПР№1 |
| 3.3.2.1 | Алгоритм создания главного файла | 3 |  | 3 |  |
| 3.3.2.2 | Алгоритм создания файла раздела | 3 |  | 3 |  |
| 3.3.3. | Создание и редактирование таблицы | 4 |  | 4 |  |
| 3.3.4. | Создание и редактирование графиков, диаграмм | 4 |  | 4 |  |
| 3.3.5. | Вставка гиперссылки, картинки, файла и математической формулы | 6 |  | 6 |  |
| 3.3.6. | Создание мультимедиа-презентации | 2 |  | 2 |  |
| 3.4. | ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ | 6 |  | 6 |  |
| 3.4.1. | Интернет. Методика поиска информации и внедрение её в разрабатываемые документы | 2 |  | 2 | ПР№2 |
| 3.4.2. | Электронная почта. Создание почтового ящика. Создание, отправка и получение корреспонденции | 4 |  | 4 | ПР№3 |
| 3.5. |  | 2 |  | 2 | Зачёт |
|  | ИТОГО: | 40 | 4 | 36 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Автоматизация конструкторских работ в среде графического редактора |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Специалисты |
| Срок обучения: | 80 часов, 2 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практи-ческие занятия |  |
| 1 модуль |
| 1. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЧЕРТЕЖА В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ AUTOCAD. ПЛОСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ |
| 1.1. | Методика автоматизированной разработки и выполнения конструкторской документации | 2 | 2 |  |  |
| 1.2. | Управление изображением на экране. Системы координат. Привязка | 2 |  | 2 |  |
| 1.3. | Создание документа. Начальные установки | 4 |  | 4 |  |
| 1.4. | Создание геометрических примитивов и конструктивных элементов | 8 |  | 8 |  |
| 1.5. | Редактирование геометрических примитивов | 8 |  | 8 |  |
| 1.6. | Создание проекта | 8 |  | 8 | ПР |
| 1.7. | Оформление чертежей | 4 |  | 4 |  |
| 1.8. | Вставка объекта | 2 |  | 2 |  |
| 1.9. |  | 2 |  | 2 | Зачёт |
|  | ИТОГО: | 40 | 2 | 38 |  |
| 2 модуль |
| 2. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЧЕРТЕЖА В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ AUTOCAD. ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ |
| 2.1. | Методика автоматизированной разработки и выполнения конструкторской документации | 2 | 2 |  |  |
| 2.2. | Управление изображением на экране. Системы координат. Привязка | 2 |  | 2 |  |
| 2.3. | Создание документа. Начальные установки | 4 |  | 4 |  |
| 2.4. | Введение в трехмерное моделирование | 8 |  | 8 |  |
| 2.5. | Создание пространственных форм | 8 |  | 8 |  |
| 2.6. | Твердотельное проектирование | 8 |  | 8 |  |
| 2.7. | Оформление чертежей | 4 |  | 4 |  |
| 2.8. | Вставка объекта | 2 |  | 2 |  |
| 2.9. |  | 2 |  | 2 | Зачёт |
|  | ИТОГО: | 40 | 2 | 38 |  |
| 3 модуль |
| 3. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЧЕРТЕЖА В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ КОМПАС-3D. ПЛОСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ |
| 3.1. | Методика автоматизированной разработки и выполнения конструкторской документации | 2 | 2 |  |  |
| 3.2. | Управление изображением на экране. Системы координат. Привязка | 2 |  | 2 |  |
| 3.3. | Создание документа. Начальные установки | 4 |  | 4 |  |
| 3.4. | Создание геометрических примитивов и конструктивных элементов | 8 |  | 8 |  |
| 3.5. | Редактирование геометрических примитивов | 8 |  | 8 |  |
| 3.6. | Создание проекта | 8 |  | 8 | ПР |
| 3.7. | Оформление чертежей | 4 |  | 4 |  |
| 3.8. | Методика преобразования чертежей AutoCAD в Компас-3D | 2 |  | 2 |  |
| 3.9. |  | 2 |  | 2 | Зачёт |
|  | ИТОГО: | 40 | 2 | 38 |  |
| 4 модуль |
| 4. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЧЕРТЕЖА В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ КОМПАС-3D. ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ |
| 4.1. | Методика автоматизированной разработки и выполнения конструкторской документации | 2 | 2 |  |  |
| 4.2. | Управление изображением на экране. Системы координат. Привязка | 2 |  | 2 |  |
| 4.3. | Создание документа. Начальные установки | 4 |  | 4 |  |
| 4.4. | Создание пространственных форм | 4 |  | 4 |  |
| 4.5. | Пересечение конуса с цилиндром | 2 |  | 2 |  |
| 4.6. | Моделирование трубопровода | 2 |  | 2 |  |
| 4.7. | Моделирование сопла | 2 |  | 2 |  |
| 4.8. | Моделирование цилиндрической и конической пружин | 2 |  | 2 |  |
| 4.9. | Редактирование пространственных форм | 4 |  | 4 |  |
| 4.10. | Создание и редактирование конструктивных элементов | 8 |  | 8 |  |
| 4.11. | Конструктивные вспомогательные элементы | 4 |  | 4 |  |
| 4.12. | Методика преобразования чертежей AutoCAD в Компас-3D | 2 |  | 2 |  |
| 4.13. |  | 2 |  | 2 | Зачёт |
|  | ИТОГО: | 40 | 2 | 38 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Методика создания и редактирования электрических схем и тренировок в среде тренажёра |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Специалисты |
| Срок обучения: | 80 часов, 2 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практи- ческие занятия |  |
| 1 модуль |
| 1. МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ТРЕНИРОВОК В СРЕДЕ ТРЕНАЖЁРА TWR12 |
| 1.1. | Методика создания и редактирования электрических схем | 24 | 2 | 22 |  |
| 1.1.1 | Общие сведения | 2 | 2 |  |  |
| 1.1.2 | Создание и редактирование графических примитивов | 6 |  | 6 |  |
| 1.1.3 | Создание и редактирование графических элементов | 4 |  | 4 |  |
| 1.1.4 | Создание и редактирование панелей РЗА, токовых цепей, цепей сигнализации | 4 |  | 4 |  |
| 1.1.5 | Создание и редактирование электрической схемы | 8 |  | 8 | ПР |
| 1.2. | Методика создания и редактирования тренировок | 14 |  | 14 |  |
| 1.2.1 | Общие сведения | 4 |  | 4 |  |
| 1.2.2 | Моделирование процесса оперативных переключений | 4 |  | 4 |  |
| 1.2.3 | Оперативные переключения | 6 |  | 6 |  |
| 1.3. |  | 2 |  | 2 | Зачёт |
|  | ИТОГО: | 40 | 2 | 38 |  |
| 2 модуль |
| 2. МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ТРЕНИРОВОК В СРЕДЕ ТРЕНАЖЁРА МОДУС |
| 2.1. | Методика создания и редактирования электрических схем | 24 | 2 | 22 |  |
| 2.1.1 | Общие сведения | 2 | 2 |  |  |
| 2.1.2 | Создание и редактирование графических примитивов | 6 |  | 6 |  |
| 2.1.3 | Создание и редактирование графических элементов | 4 |  | 4 |  |
| 2.1.4 | Создание и редактирование панелей РЗА, токовых цепей, цепей сигнализации | 4 |  | 4 |  |
| 2.1.5 | Создание и редактирование электрической схемы | 8 |  | 8 | ПР |
| 2.2. | Методика создания и редактирования тренировок | 14 |  | 14 |  |
| 2.2.1 | Общие сведения | 4 |  | 4 |  |
| 2.2.2 | Моделирование процесса оперативных переключений | 4 |  | 4 |  |
| 2.2.3 | Оперативные переключения | 6 |  | 6 |  |
| 2.3. |  | 2 |  | 2 | Зачёт |
|  | ИТОГО: | 40 | 2 | 38 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Обучение персонала, контролирующего сложные оперативные переключения в распредустройствах выше 1000 В |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | ОР, АТП (начальник, его заместитель, мастер, специалист служб, групп ПС, главный инженер, мастер, специалист РЭС) |
| Срок обучения: | 40 часа, 1 неделя |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Оперативное состояние оборудования и категории оперативного управления | 1 | 1 |  |  |
|  | Бланк переключений, порядок составления и выполнение переключений по бланку переключений | 8 | 2 | 6 |  |
|  | Правила и требования директивных документов при выполнении переключений | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Особенности переключений в схемах с двойной СШ и ОСШ | 14 | 3 | 11 |  |
|  | Правила безопасности при переключениях | 4 | 4 |  |  |
|  | Практическая работа на тренажерах | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 4 |  | 4 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 40 | 12 | 28 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Предэкзаменационная подготовка руководителей и специалистов производственных отделений электрических сетей |
| (наименование программы) |
| Цель: | Подготовка к периодической проверке знаний |
| Категория слушателей: | Руководители |
| Срок обучения: | 40 часов, 1 неделя |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
| 1. | Охрана труда и обеспечение пожаро и электробезопасности при работе в электроустановках | 8 | 4 | 4 |  |
| 1.1. | Законодательные и иные нормативные акты по охране труда | 4 | 2 | 2 |  |
| 1.2. | Правила пожарной безопасности | 2 | 1 | 1 |  |
| 1.3. | Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве | 2 | 1 | 1 |  |
| 2. | Подготовка на автоматизированной системе обучения и проверки знаний НТД и технологических схем, средств управления и автоматики «Центурион» и других обучающих программах и тренажерах | 26 | 4 | 22 |  |
| 2.1. | Правила технической эксплуатации оборудования электрических сетей | 6 |  | 6 |  |
| 2.2. | Правила безопасности при эксплуатации оборудования электрических сетей | 16 | 2 | 14 |  |
| 2.3. | Правила пожарной безопасности при эксплуатации сооружений и оборудования электрических сетей | 4 | 2 | 2 |  |
| 3. | Оперативно-диспетчерское управление в распределительных сетях | 4 | 2 | 2 |  |
| 4. | Обучающе-контролирующая программа | 2 |  | 2 | Тестиро-вание |
|  | ИТОГО: | 40 | 10 | 30 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация ремонта и обслуживания электрооборудования (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Курс предназначен для разных категорий слушателей. Содержание курса меняется в зависимости от категории слушателей и условий их деятельности: |
| 1. Руководители, специалисты и персонал служб ПС 35-110 кВ: |
| Категория слушателей: | АТП, осуществляющий организацию ремонта и обслуживания оборудования, специалист, мастер служб ПС, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств |
| 2. Руководители, специалисты и персонал РЭС: |
| Категория слушателей: | Начальник, главный инженер, мастер, специалист, электромонтер по эксплуатации РС, электрослесарь по ремонту оборудования РУ, водитель ОВБ, электромонтер ОВБ |
| Срок обучения: | 40 часов, 1 неделя |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Основы электротехники | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Электрические измерения в электроустановках | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Техническое обслуживание электроустановок | 20 | 10 | 10 |  |
|  | Организация и выполнение переключений в электроустановках | 6 | 4 | 2 |  |
|  | Релейная защита и автоматика оборудования | 2 | 2 |  |  |
|  | Меры безопасности при обслуживании электрооборудования | 4 | 2 | 2 |  |
|  |  | 2 |  | 2 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 40 | 21 | 19 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация ремонта и монтажа кабельных линий |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Электромонтер по ремонту и монтажу КЛ, электромонтер по испытаниям и измерениям, электромонтер ОВБ, электромонтер по эксплуатации РС, административно-технический персонал, занимающийся организацией ремонта и монтажа КЛ |
| Срок обучения: | 40 часов, 1 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Организация труда электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий | 2 | 2 |  |  |
|  | Земляные работы. Разрезание кабеля. Разогрев кабельной массы. Работы на кабельных линиях в подземных сооружениях | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Инструмент и приспособления, применяемые при монтаже и ремонте кабельных линий | 6 | 4 | 2 |  |
|  | Конструкции кабелей и их характеристики | 6 | 4 | 2 |  |
|  | Кабельные муфты для силовых кабелей | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Устройство кабельных линий | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Прокладка и ремонт кабельных линий | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Испытания кабельных линий | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Консультация | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 4 |  | 4 | Экзамен |
|  | ИТОГО: | 40 | 20 | 20 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация испытания и измерения электрооборудования |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Специалист, электромонтер по испытаниям и измерениям, мастер, электромонтер по эксплуатации РС |
| Срок обучения: | 40 часов, 1 неделя |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Физические процессы в диэлектриках | 2 | 2 |  |  |
|  | Измерение токов и напряжений при высоковольтных испытаниях | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Изоляция электрооборудования подстанций и ВЛ | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Оборудование и аппаратура, применяемые при высоковольтных испытаниях | 6 | 4 | 2 |  |
|  | Высоковольтные испытания с подачей высокого напряжения от постороннего источника | 6 | 4 | 2 |  |
|  | Средства защиты от перенапряжений и их испытания | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Меры безопасности при производстве высоковольтных испытаний. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Практическое выполнение работ по измерениям и испытаниям на высоковольтном оборудовании | 8 |  | 8 |  |
|  |  | 4 |  | 4 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 40 | 17 | 23 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация измерения сопротивления изоляции, омических сопротивлений обмоток трансформаторов и сопротивлений заземляющих устройств |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Электромонтер по испытаниям и измерениям, электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, специалисты (инженер, техник) |
| Срок обучения: | 40 часов, 1 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Понятия и определения электрических измерений | 14 | 8 | 6 |  |
|  | Основные характеристики проводниковых и электроизоляционных материалов | 4 | 4 |  |  |
|  | Термографический и тепловизионный контроль состояния электрооборудования | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Электробезопасность при производстве измерений в условиях действующих электроустановок | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Самостоятельное выполнение измерений сопротивления изоляции, омических сопротивлений обмоток трансформаторов, сопротивлений заземляющих устройств и удельного объемного сопротивления грунта | 12 |  | 12 |  |
|  |  | 4 |  | 4 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 40 | 15 | 25 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация эксплуатации аккумуляторов |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Специалисты служб ПС, аккумуляторщик, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств |
| Срок обучения: | 40 часов, 1 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Основы электрохимии | 2 | 2 |  |  |
|  | Свинцово–кислотные аккумуляторы. Устройство, основные характеристики, области применения | 6 | 6 |  |  |
|  | Эксплуатационные режимы и режимы регламентных контрольных проверок состояния стационарных аккумуляторных батарей | 8 | 8 |  |  |
|  | Нормы комплектации приборами и инвентарем, предусмотренные для эксплуатации и регламентных проверок аккумуляторных батарей | 2 | 2 |  |  |
|  | Требования ПУЭ к помещению аккумуляторной батареи | 2 | 2 |  |  |
|  | Основные признаки развивающихся дефектов в элементах батарей типа СН и способы их устранения. Пирометрический контроль аккумуляторных батарей и соединительных шин | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Меры безопасности при эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей | 4 | 4 |  |  |
|  | Практические занятия по обслуживанию и ремонту стационарных аккумуляторных батарей | 8 |  | 8 |  |
|  |  | 4 |  | 4 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 40 | 26 | 14 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация методов диагностики состояния изоляции высоковольтного оборудования |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Руководители, специалисты электролабораторий, электромонтер по испытаниям и измерениям, инженер КИПА, электромонтер по ремонту электрооборудования |
| Срок обучения: | 40 часов, 1 неделя |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Электрофизические параметры, характеризующие высоковольтную изоляцию | 6 | 4 | 2 |  |
|  | Высоковольтные испытания с подачей высокого напряжения от постороннего источника | 8 | 4 | 4 |  |
|  | Хроматографический контроль газов, растворенных в трансформаторном масле | 6 | 4 | 2 |  |
|  | Термографическая диагностика состояния электроэнергетического оборудования | 6 | 4 | 2 |  |
|  | Защита высоковольтной изоляции от увлажнения и окисления | 6 | 4 | 2 |  |
|  | Электрофизические и химические параметры, характеризующие трансформаторные масла | 6 | 4 | 2 |  |
|  |  | 2 |  | 2 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 40 | 24 | 16 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Обучение по системе сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Руководители и специалисты СПКиОТ, заместитель главного инженера |
| Срок обучения: | 40 часов, 1 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Законодательство о труде | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Правовые основы охраны труда | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Охрана здоровья работающих от воздействия неблагоприятных производственных факторов | 2 |  | 2 |  |
|  | Мероприятия обеспечивающие безопасность труда при эксплуатации оборудования (с учетом отраслевой принадлежности обучаемых) | 12 | 2 | 10 |  |
|  | Производственный травматизм | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Электробезопасность | 8 |  | 8 |  |
|  | Пожарная безопасность | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Аттестация рабочих мест | 1 | 1 |  |  |
|  | Ответственность за нарушение законодательства о труде | 1 | 1 |  |  |
|  | Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве. Тренинг. | 4 |  | 4 |  |
|  |  | 4 |  | 4 | Экзамен |
|  | ИТОГО: | 40 | 8 | 32 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Изучение цифровых реле защиты |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Электромонтер и специалист по релейной защите и автоматике |
| Срок обучения: | 40 часов, 1 неделя |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Полупроводниковые элементы – база для микропроцессорных устройств | 6 | 2 | 4 |  |
|  | Операционные усилители и логические элементы | 6 | 2 | 4 |  |
|  | Цифровые защиты | 20 | 10 | 10 |  |
|  | Консультация | 4 |  | 4 |  |
|  |  | 4 |  | 4 | Экзамен |
|  | ИТОГО: | 40 | 14 | 26 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация учета электрической энергии |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Руководитель, специалист гр.учета эл.энергии (инженер, техник), электромонтер по эксплуатации электросчетчиков |
| Срок обучения: | 40 часов, 1 неделя |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Электротехнические измерения и приборы | 10 | 2 | 8 |  |
|  | Измерение мощности | 2 |  | 2 |  |
|  | Виды счетчиков электроэнергии и особенности их эксплуатации | 8 | 2 | 6 |  |
|  | Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии | 2 | 2 |  |  |
|  | Выявление безучетного пользования электроэнергией | 4 |  | 4 |  |
|  | Безопасность труда, электробезопасность при обслуживании приборов учета | 4 |  | 4 |  |
|  | Тарифы и льготы на электроэнергию | 6 | 4 | 2 |  |
|  |  | 4 |  | 4 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 40 | 10 | 30 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация эксплуатации электросчетчиков |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, контролер энергонадзора, специалист и электромонтер гр.учета электроэнергии |
| Срок обучения: | 40 часов, 1 неделя |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Электрические измерения и электроизмерительные приборы | 8 | 2 | 6 |  |
|  | Измерительные трансформаторы, определение их годности | 6 | 2 | 4 |  |
|  | Виды счетчиков электроэнергии и особенности их эксплуатации | 10 | 2 | 8 |  |
|  | Проверка схем учета энергии и выявление безучетного пользования электроэнергией | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) и информационно-измерительные системы учета и контроля энергии (ИИСЭ, ЦТ-5000) | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Основы электромонтажных работ | 2 | 2 |  |  |
|  | Безопасность труда, электробезопасность при обслуживании приборов учета | 4 | 2 | 2 |  |
|  |  | 4 |  | 4 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 40 | 13 | 27 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация энергосбережения и энергоэффективности |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | АТП (руководители, специалисты РЭС и служб ПС, гр.учета электрической энергии, специалисты технических служб, ответственные за электрохозяйство) |
| Срок обучения: | 40 часов, 1 неделя |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Энергосбережение при производстве, распределении электрической и тепловой энергии, на предприятиях – потребителях электрической и тепловой энергии и в быту | 20 | 4 | 16 |  |
|  | Практические мероприятия по энергосбережению | 12 | 2 | 10 |  |
|  | Консультация | 4 |  | 4 |  |
|  |  | 4 |  | 4 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 40 | 6 | 34 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация выполнения работ по расчистке трасс воздушных линий |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, электромонтер по ремонту ВЛ, мастер, специалист, обслуживающий ВЛ |
| Срок обучения: | 24 часа, 0,6 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Расчистка трасс воздушных линий | 6 | 6 |  |  |
|  | Взаимоотношения с природоохранными органами | 2 | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие по расчистке трасс | 12 |  | 12 |  |
|  |  | 4 |  | 4 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 24 | 8 | 16 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация оперативного обслуживания электрооборудования распредсетей |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Диспетчер, нач.смены, электромонтер ОВБ, электромонтер по эксплуатации РС, гл.инженер, мастер РЭС, специалист |
| Срок обучения: | 24 часа, 0,6 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Ведение требуемого режима работы электрооборудования | 2 | 2 |  |  |
|  | Производство оперативных переключений | 10 | 4 | 6 |  |
|  | Осмотр электрооборудования | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Подготовка к производству ремонта (подготовка рабочего места, допуск) | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Техническое обслуживание электрооборудования, предусмотренное должностными и производственными инструкциями оперативного персонала | 2 |  | 2 |  |
|  | Дистанционные методы контроля состояния электрооборудования | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  | 2 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 24 | 11 | 13 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация оперативного обслуживания электрооборудования распредсетей (спецподготовка для работников, имеющих стаж работы более 10 лет) |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Курс предназначен для разных категорий слушателей. Содержание курса меняется в зависимости от категории слушателей и условий их деятельности: |
| Категория слушателей: | Оперативный персонал распредсетей (электромонтер ОВБ, диспетчер РДП). Ремонтный персонал распредсетей (производители работ, члены бригад). Оперативный персонал подстанций (электромонтер по обслуживанию ПС, электромонтер ОВБ обслуживающий ПС, дежурный ПС, диспетчеры базовых ПС). Руководители РЭС (мастера, главные инженеры). Руководители служб ПС (начальники, мастера, инженеры). Персонал учета электроэнергии. Персонал РЗА. Персонал служб ОТ и ПБ. |
| Срок обучения: | 16 часов, 0,4 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практи- ческие занятия |  |
| 1 | Предупреждение аварий по вине персонала | 3 | 2 | 1 |  |
| 2 | Ответственность работников за нарушение требований производственной безопасности | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Обеспечение безопасности производства | 3 | 1 | 2 |  |
| 4 | Основы оперативной дисциплины как элемент безопасности | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций | 5 | 2 | 3 |  |
| 6 | Практическое выполнение противоаварийной тренировки на тренажерах (тестирование, собеседование) | 3 |  | 3 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 16 | 7 | 9 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация действий оперативного персонала при ликвидации аварийных ситуаций и неисправностей в электроустановках |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Диспетчер района, начальник смены, электромонтер ОВБ, дежурные ПС, ОРП (электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, мастер, руководитель, его заместитель, специалисты района и служб подстанций, обслуживающие оборудование подстанций и распределительных сетей, выполняющие и контролирующие оперативные переключения) |
| Срок обучения: | 24 часов, 0,3 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Безопасность труда и электробезопасность при выполнении переключений в электрических установках | 4 |  | 4 |  |
|  | Выполнение оперативных переключений на тренажерах | 6 | 1 | 5 |  |
|  | Предупреждение аварий по вине оперативного персонала | 2 | 2 |  |  |
|  | Действия оперативного персонала при аварийных ситуациях | 8 | 1 | 7 | Тренинг |
|  | Консультация | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 2 |  | 2 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 24 | 4 | 20 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Изучение способов выявления безучетного потребления электроэнергии |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Руководитель гр. учета, мастер, специалист по учету энергии, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, контролер энергонадзора |
| Срок обучения: | 24 часов, 0,6 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Технические и коммерческие потери электроэнергии | 2 | 2 |  |  |
|  | Учет электрической энергии. Схемы подключения счетчиков к электрическим сетям | 4 |  | 4 |  |
|  | Способы и виды хищения электроэнергии (расчетные и технологические) | 6 | 2 | 4 |  |
|  | Организационные и технические мероприятиям по выявлению, предупреждению и устранению фактов хищения электроэнергии | 7 | 2 | 5 |  |
|  | Административная и уголовная ответственность за хищение электроэнергии | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 4 |  | 4 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 24 | 7 | 17 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация монтажа, эксплуатации и ремонта самонесущих изолированных проводов на воздушных линиях до 1 кВ |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Начальник, гл.инженер, мастер, специалист РЭС, электромонтер по эксплуатации РС, электромонтер по ремонту ВЛ, электромонтер ОВБ, электромонтажник |
| Срок обучения: | 24 часа, 0,6 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Воздушные линии с самонесущими изолированными проводами до 1 кВ (ВЛИ) | 6 | 2 | 4 |  |
|  | Монтаж ВЛИ | 10 | 2 | 8 |  |
|  | Ремонтно-техническое обслуживание ВЛИ | 2 | 2 |  |  |
|  | Меры безопасности при монтаже и эксплуатации ВЛИ | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 4 |  | 4 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 24 | 8 | 16 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Рабочие |
| Срок обучения: | 20 часов, 0,5 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практическиезанятия |  |
| 1 | Дорожно - транспортная аварийность | 3 | 3 |  |  |
| 1.1 | Состояние дорожно - транспортной аварийности на автомобильном транспорте | 1 | 1 |  |  |
| 1.2 | Конструктивные особенности транспортных средств, обеспечивающие безопасность дорожного движения | 1 | 1 |  |  |
| 1.3 | Профессиональное мастерство водителя транспортного средства и безопасность дорожного движения | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Типичные дорожно - транспортные ситуации повышенной опасности. Разбор и анализ примеров ДТП | 6 | 3 | 3 |  |
| 2.1 | Основные понятия о дорожно- транспортных ситуациях повышенной опасности | 1 | 1 |  |  |
| 2.2 | Одиночное движение по загородной дороге. Встречный разъезд. Следование за лидером. Обгон-объезд | 1 |  | 1 |  |
| 2.3 | Особенности управления транспортным средством в сложных дорожных условиях | 1 | 1 |  |  |
| 2.4 | Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, трамвайных путей | 1 |  | 1 |  |
| 2.5 | Дорожно – транспортные ситуации с участием пешеходов, велосипедистов. Посадка и высадка пассажиров | 1 |  | 1 |  |
| 2.6 | Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка транспортных средств. | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Нормативно - правовое регулирование дорожного движения | 4 | 3 | 1 |  |
| 3.1 | Общие требования к водителю в нормативных документах | 1 | 1 |  |  |
| 3.2 | Проверка знаний водителями Правил дорожного движения | 1 |  | 1 |  |
| 3.3 | Дорожно - транспортные происшествия и виды ответственности | 2 | 2 |  |  |
| 4 | Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП | 4 | 3 | 1 |  |
| 4.1 | Первая помощь при ДТП | 1 | 1 |  |  |
| 4.2 | Виды и формы поражения при ДТП, приемы первой медицинской помощи | 2 | 2 |  |  |
| 4.3 | Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи | 1 |  | 1 |  |
| 5 | Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных участках маршрутов движения | 2 |  | 2 |  |
| 5.1 | Анализ маршрутов движения транспортных средств и выявление опасных участков на маршруте | 1 |  | 1 |  |
| 5.2 | Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных дорожно – транспортных ситуаций на маршрутах движения транспортных средств | 1 |  | 1 |  |
| 6 |  | 1 |  | 1 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 20 | 12 | 8 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Изучение опасности поражения человека электрическим током c практической тренировкой оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Персонал электротехнический (АТП, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный организующий и осуществляющий монтаж, наладку, техобслуживание, ремонт и управление режимами работы оборудования) |
| Срок обучения: | 16 часов, 0,4 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Действие электрического тока на тело человека | 3 | 3 |  |  |
|  | Первая помощь пострадавшему от электрического тока | 7 | 2 | 5 |  |
|  | Первая помощь пострадавшему при несчастных случаях, сопровождающих эксплуатацию электроустановок | 3 | 1 | 2 |  |
|  | Практическое выполнение реанимации на роботе-тренажере | 3 |  | 3 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 16 | 6 | 10 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Электрогазосварщик, электромонтер по эксплуатации РС, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, водитель автомобиля, машинист бульдозера, электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях, электромонтер по ремонту ВЛЭП, тракторист, электромонтер ОВБ, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-ремонтник |
| Срок обучения: | 14 часов, 0.4 недели |
| Режим занятия: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ | 1 | 1 |  |  |
|  | Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Причины возникновения пожаров, меры их предупреждения | 2 | 2 |  |  |
|  | Требования пожарной безопасности | 6 | 4 | 2 |  |
|  | Общие сведения о противопожарной защите организаций | 1 | 1 |  |  |
|  | Действия при пожаре | 1 | 1 |  |  |
|  | Практическое занятие | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 1 |  | 1 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 14 | 9 | 5 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Специалисты, руководители |
| Срок обучения: | 28 часов, 0,7 недель |
| Режим занятия: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения | 2 | 2 |  |  |
|  | Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий | 2 | 2 |  |  |
|  | Пожарная опасность организации | 4 | 4 |  |  |
|  | Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов. Основная нормативная документация | 4 | 4 |  |  |
|  | Требования пожарной безопасности к путям эвакуации | 2 | 1.5 | 0.5 |  |
|  | Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации | 2 | 1.5 | 0.5 |  |
|  | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации | 5 | 4 | 1 |  |
|  | Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Практическое занятие | 4 |  | 4 |  |
|  |  | 1 |  | 1 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 28 | 20 | 8 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность баз и складов |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Руководители, специалисты |
| Срок обучения: | 14 часов, 0.4 недели |
| Режим занятия: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 | 1 |  |  |
|  | Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности баз и складов | 3 | 3 |  |  |
|  | Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений баз и складов | 5 | 4 | 1 |  |
|  | Первичные средства пожаротушения, действия в случае возникновения пожара | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Практическое занятие | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 1 |  | 1 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 14 | 9 | 5 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Начальник отделения, зам.начальника отделения по техническим вопросам -главный инженер, зам.начальника отделения по общим вопросам, инженер по охране труда, начальник района, зав.центральным складом, старший мастер участка, мастер участка |
| Срок обучения: | 14 часов, 0,4 недели |
| Режим занятия: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Введение. Правила пожарной безопасности | 1 | 1 |  |  |
|  | Пожарная опасность организации | 4 | 4 |  |  |
|  | Организационно-технические основы обеспечения пожарной безопасности на предприятии | 4 | 3 | 1 |  |
|  | Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах | 1 | 1 |  |  |
|  | Практическое занятие | 3 |  | 3 |  |
|  |  | 1 |  | 1 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 14 | 9 | 5 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Рабочие |
| Срок обучения: | 11 часов, 0.3 недели |
| Режим занятия: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
|  | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ | 1 | 1 |  |  |
|  | Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная опасность веществ и материалов | 1 | 1 |  |  |
|  | Причины возникновения пожаров, меры предупреждения | 1 | 1 |  |  |
|  | Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ во взрывопожаро-опасных объектах и установках | 1 | 1 |  |  |
|  | Газосварочные и электросварочные работы | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Постоянные и временные посты. Порядок оформления разрешения наряда-допуска | 1 | 1 |  |  |
|  | Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при пожаре | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
|  | Действия при пожаре | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
|  | Практическое занятие | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 1 |  | 1 | Зачет |
|  | ИТОГО: | 11 | 7 | 4 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | 1.Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов. 2. Руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели-физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью. 3.Руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ. 4.Специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда. 5.Члены комитетов (комиссий) по охране труда. 6. Педагогические работники образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского профессионального образования и дополнительного профессионального образования- преподаватели дисциплин «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности», «Безопасность технологических процессов и производств», а также организаторы и руководители производственной практики обучающихся. 7.Члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда. 8.Группы смешанного состава. |
| Срок обучения: | 40 часов, 1 неделя |
| Режим занятия: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Количество часов |
| 1. | Основы охраны труда | 8 |
| 2. | Основы управления охраной труда в организации | 8 |
| 3. | Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной деятельности | 8 |
| 4. | Социальная защита пострадавших на производстве | 8 |
| 5. | Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 40 |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Обучение персонала безопасному выполнению работ на высоте |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Группа смешанного состава |
| Срок обучения: | 40 часов, 1 неделя |
| Режим занятия: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практи- ческие занятия |  |
| 1. | Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ на высоте | 8 | 4 | 4 |  |
| 2. | Требования безопасности к рабочему месту, месту производства работ на высоте | 4 | 2 | 2 |  |
| 3. | Требования безопасности при работах с применением грузоподъемных механизмов и устройств | 4 | 4 |  |  |
| 4. | Организация работ на лесах, подмостях, лестницах и кровле Требования к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты | 6 | 4 | 2 |  |
| 5. | Требования безопасности к оборудованию, механизмам, средствам малой механизации, ручному инструменту, применяемым при работе на высоте | 2 | 2 |  |  |
| 6. | Требования безопасности при выполнении работ на высоте | 6 | 4 | 2 |  |
| 7. | Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему | 6 | 3 | 3 |  |
| 8. |  | 4 |  | 4 | Экзамен |
|  | ИТОГО: | 40 | 23 | 17 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Подготовка инструкторов обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или террористического акта |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Специалисты, руководители |
| Срок обучения: | 80 часов, 2 недели |
| Режим занятия: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практи- ческие занятия |  |
| 1. | Организация, обеспечение, основные положения оказания первой помощи пострадавшим после несчастного случая на производстве или террористического акта | 2 | 2 |  |  |
| 2. | Анатомо-физиологические основы жизненно важных функций организма. Реакция организма на травму | 6 | 6 |  |  |
| 3. | Общие вопросы реаниматологии. Техника проведения базовых реанимационных мероприятий | 8 | 2 | 6 |  |
| 4. | Характеристика состояний, сопровождающихся потерей сознания: обморок, коллапс, кома. Первая помощь при потере сознания | 2 | 1 | 1 |  |
| 5. | Шок: этиология, патогенез, клинические признаки. Первая помощь | 2 | 1 | 1 |  |
| 6. | Характеристика раневых повреждений. Первая помощь при ранениях. Способы остановки кровотечений. Наложение повязок | 6 | 2 | 4 |  |
| 7. | Характеристики травм головы, глаз, носа, груди, живота, таза, позвоночника, конечностей. Первая помощь при механических травмах, повреждениях. Способы наложения шин и иммобилизации конечностей | 4 | 2 | 2 |  |
| 8. | Первая помощь при термических поражениях и химических ожогах | 4 | 2 | 2 |  |
| 9. | Острые отравления. Первая помощь при отравлениях. | 2 | 1 | 1 |  |
| 10. | Действие электрического тока на организм человека. Факторы, влияющие на исход электротравмы. Условия и причины поражения электрическим током. Меры защиты от поражения электрическим током | 8 | 4 | 4 |  |
| 11. | Характеристика острых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при болях в сердце | 2 | 2 |  |  |
| 12. | Характеристика острых заболеваний органов брюшной полости. Первая помощь при болях в животе | 2 | 2 |  |  |
| 13. | Характеристика синдрома длительного сдавливания конечности (Краш-синдром). Первая помощь при СДС конечности | 2 | 2 |  |  |
| 14. | Укусы животных, змей, ядовитых насекомых, .клещей. Действия по оказанию первой помощи. | 2 | 2 |  |  |
| 15. | Психологические аспекты оказания помощи: психическое здоровье, техники активного слушания, релаксационные техники | 4 | 4 |  |  |
| 16. | Симптомы и синдромы нарушения психической деятельности, сопровождающиеся социально-опасными и суицидальными формами поведения, судорожный синдром. Специфика оказания первой помощи при нарушениях психической деятельности | 2 | 2 |  |  |
| 17. | Переноска пострадавших | 2 |  | 2 |  |
| 18. | Основные сведения о гигиене. Алкоголизм, наркомания. ВИЧ, переход ВИЧ в СПИД | 2 | 2 |  |  |
| 19. | Организация, порядок действий, объем первой помощи на месте происшествия до приезда скорой помощи | 2 | 1 | 1 |  |
| 20. | Просмотр учебных фильмов об оказании первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве | 2 | 2 |  |  |
| 21. | Отработка навыков оказания первой неотложной медицинской помощи на роботе-тренажере «Гоша» | 6 | 2 | 4 |  |
|  | Консультация | 4 | 4 |  |  |
|  | Экзамен | 4 |  | 4 | Э |
|  | ИТОГО: | 80 | 48 | 32 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Организация монтажа, эксплуатации и ремонта самонесущих изолированных проводов на воздушных линиях до 1 кВ и с защитной изолирующей оболочкой до 20 кВ |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Персонал, выполняющий монтаж, ремонт и эксплуатацию сетей воздушных линий 1кВ с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ с СИП) и с защитной изолирующей оболочкой - защищенными проводами (ВЛЗ) до 20 кВ |
| Срок обучения: | 40 часов, 1 неделя |
| Режим занятия: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Формы контроля |
|  |  |  | Лекции | Практи- ческие занятия |  |
| 1. | Воздушные линии ВЛИ до 1 кВ и ВЛЗ 6-20 кВ. | 4 | 4 |  |  |
| 2. | Типовые узлы для ВЛИ с самонесущими изолированными проводами (СИП) напряжением до 1 кВ | 8 | 2 | 6 |  |
| 3. | Типовые узлы для ВЛИ с самонесущими изолированными защищенными проводами (СИП-3) напряжением 6-20 кВ | 8 | 2 | 6 |  |
| 4. | Монтаж ВЛИ и ВЛЗ | 8 | 2 | 6 |  |
| 5. | Ремонтно-техническое обслуживание ВЛИ и ВЛЗ | 4 | 2 | 2 |  |
| 6. | Меры безопасности при монтаже и эксплуатации ВЛИ и ВЛЗ | 4 | 2 | 2 |  |
|  |  | 4 |  | 4 | Экзамен |
|  | ИТОГО: | 40 | 14 | 26 |  |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Общие вопросы эксплуатации оборудования районов электрических сетей. |
| Оперативно - технологическое управление |
| (наименование программы, раздела) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Главный инженер РЭС |
| Срок обучения: | 80 часов, 2 недели |
| Режим занятий: | 8 часов в день |
| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Количество часов |
| 1. | Устройство электроустановок | 20 |
| 2. | Эксплуатация и ремонт электроустановок | 7 |
| 3. | Оперативное обслуживание электроустановок | 18 |
| 4. | Охрана труда и работа с персоналом | 27 |
| 5. | Пожарная безопасность | 4 |
| 6. | Тестирование | 4 |
|  | ИТОГО: | 80 |

Перечень учебно-тематических планов

| УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН |
| --- |
| Создание и редактирование электрических схем и тренировок в среде тренажера TWR |
| (наименование программы) |
| Цель: | Повышение квалификации |
| Категория слушателей: | Специалисты, руководители |
| Срок обучения: | 40 часов, 1 неделя |
| Режим занятий: | 8 часов в день |

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Методика создания и редактирования электрических схем | 22 |
| 1.1 | Общие сведения | 2 |
| 1.2 | Введение в TWR12 CAD I | 2 |
| 1.3 | Создание элементов схемы | 2 |
| 1.4 | Форматирование | 2 |
| 1.5 | Создание и редактирование схем | 6 |
| 1.6 | Создание и редактирование панелей РЗА, токовых цепей, цепей сигнализации | 4 |
| 1.7 | Создание детализированных схем | 4 |
| 2. | Методика создания и редактирования тренировок | 16 |
| 2.1 | Общие сведения | 2 |
| 2.2 | Разработка сценария тренировки | 2 |
| 2.3 | Настройка среды тренажёра | 2 |
| 2.4 | Набор тренировки в тренажёре | 8 |
| 2.5 | Редактирование файла тренировки | 2 |
| 3. | Зачет | 2 |
|  | ИТОГО: | 40 |